Доступная мощность подключения к сетям водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Проектная мощность (скважины и др.),куб. м/сут. | Средний фактический расход в сутки, куб. м/сут | Фактическое водопотребление за 2016 год,куб. м/год | Доступная мощность подключения,куб. м/сут. |
| д. Лесколовопос. Осельки | 3200650 | 900-1000420 | 360000134317 | 2200230 |

Доступная мощность подключения к сетям водоотведения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Проектная мощность КОС, куб. м/сут. | Средний фактический расход в сутки, куб. м/сут | Фактически пропущено за 2016 год, куб. м/год | Доступная мощность подключения, куб. м/сут. |
| д. Лесколовопос. Осельки  | 2700КОС не рабоч. | 1000-1700н/д | 36000075000 | 1000н/д |