**Доступная мощность подключения к сетям водоснабжения в мкр. 2 г.п. им. Свердлова, ВОС-1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная мощность, куб.м/сут. | Средний фактический расход в сутки, куб.м/сут. | Фактически принято за 2016 год, куб. м/год | Доступная мощность подключения, куб.м/сут. |
| 7100 | 2600 | 946680 | 4500(60%) |

**Доступная мощность подключения к сетям водоотведения в мкр. 1 г.п. им. Свердлова, КОС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная мощность, куб.м/сут. | Средний фактический расход в сутки, куб.м/сут. | Фактически принято за 2016 год, куб. м/год | Доступная мощность подключения, куб.м/сут. |
| 8400 | 2100 | 770000 | 6300 (60%) |