| Дата и время проводимых работ | ТП № | Вид работ | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-16 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ ф.Парковая | КНС, парклесхоз, ул. Парковая д.11(ЖКК) Частный сектор: ул. Парковая д.11-62, ул. Дубовая д.13-33, пер. Парковый д.1-17 |
| 03.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-29 | Ревизия оборудования РУ-10кВ, 2 секция, Т2 | Без отключения потребителей |
| 03.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-43 | ППР оборудования | ул. Дачная д.6,19,26,27,56 (ЖКК) Частный сектор: ул. Дачная д.21-80, ул. Баркановская д.2-94, пер. Дачный д.3-10, пер. Речной д.3-9 |
| 03.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-40 | Отключение по заявке ВТ сети ф. Приютинская | Частный сектор: ул. Приютинская д. 7-11, ул. 4-я линия д. 16-20 |
| 04.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-16 | Чистка трассы ВЛ-0,4кв, ф.Вокзальная, ф. Горсткина | Магазин ВПО, ул. Пермская д.32(ЖКК), Частный сектор: ул. Пермская д.8-26, ул. Горсткина д.5-9, ул. Вокзальная д.3-21 |
| 04.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-173 | ППР оборудования | Без отключения потребителей |
| 04.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-12 | ППР оборудования | п. Рахья Без отключения потребителей |
| 04.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-435 ТП-240 | ППР оборудования | п. Токсово Частный сектор: ул. Юбилейная д.28-32, ул. Детская |
| 05.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-48 | Перенос линии ВЛ-0,4кВ к д.15а по ул. Лесгафта | п. Токсово ул. Лесгафта |
| 05.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | РП-2983 ТП-13 | ППР оборудования ТП-12 откл. ВЛ-10кВ от РП-2983 до ТП-13 с откл. ТП-12,13,45 | п. Рахья Частный сектор: СНТ «Спутник», пос. №13, ф/хоз-во Твердохлеб |
| 05.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-289 | Ревизия оборудования РУ-10кВ, 1 секция, Т1 | ООО «Алгоритм Девелопмент» (перейти на Т2) |
| 05.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-15 | Ремонт оборудования РУ-10/0,4кВ | Колтушское ш.д.137,143(ЖКК), ул. Павловская д.30(ЖКК), ул. Рябовская д.3,7(ЖКК), пр. Октябрьский д.126(ЖКК), ТСЖ «Центральный квартал», Столовая №7, УФМС Частный сектор: Колтушское ш. д.125-164, ул. Павловская д.9-44, ул. Рябовская д.3-12, пер. Мира д.3-9, пр. Октябрьский д.101-147, ул. Социалистическая д.121-157, ул. Варшавская д.3-17 |
| 06.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-206 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ ф. Евграфова | Частный сектор: ул. Евграфова д.13-37 |
| 06.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | Ф.525-215 | Чистка трассы ВЛ-10кВ по Колтушскому шоссе с откл. ТП-254,260 | Колтушское ш. д.94, Всеволожский пр. д.9 |
| 06.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-22 | ППР оборудования | ЗАО «СМ Дорз» Частный сектор: д. Кальтино д.2,3,5,6,8 |
| 06.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-289 | Ревизия оборудования РУ-10кВ, 2 секция, Т2 | ООО «Алгоритм Девелопмент» (перейти на Т1) |
| 06.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-12 | ППР оборудования | п. Рахья Частный сектор: СНТ «Спутник» |
| 07.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-432 | Перевод нагрузки РУ-0,4кВ с Т2 на Т1 пищеблока ТМО | п. Токсово Токсовская больница Без отключения потребителей |
| 07.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-46 | ППР оборудования | Лесоторговая база, ООО «ВААЛ», Гортоп, АОС Частный сектор: ул. Пушкинская д.2-18, ул. Минюшинская д.1-42 |
| 07.06.2019г. 10.00ч.-16.00ч. | ТП-53 | ППР оборудования | Центр занятости, ул. Надеждинская д.25(ЖКК), Частный сектор: ул. Надеждинская д.3-39, ул. Константиновская д.3-92, ул. Сергиевская д.43-69, ул. Социалистическая д.1-38, пер. Родников д.2-17, ул. Преображенского д. 15-29. |