Доступная мощность котельных в г.п. Токсово

| Наименование котельной (№, адрес расположения котельной) | Эксплуатирующая организация котельной (вид топлива) | Установленная мощность котельной (Гкал/час) | Подключенная нагрузка (Гкал/час) | Доступная мощность подключения, Гкал./час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК 8,4 г.п.Токсово, ул.Дорожников | АО "Газпром теплоэнерго" в ЛО, газ | 7,22 | 7,22 | 0,0 |
| БМК 4 г.п.Токсово, ул.Буланова | АО "Газпром теплоэнерго" в ЛО, газ | 3,44 | 3,06 | 0,38 |
| №31 дер.Рапполово | МП "ТЭК", мазут | 3,44 | 1,95 | 1,49 |
| №33 г.п.Токсово, ул.Гагарина | МП "ТЭК", уголь | 0,86 | 0,24 | 0,0 * |
| №63 г.п.Токсово, ул.лес.Морозова | МП "ТЭК", уголь | 1,72 | 0,27 | 0,0 * |

Примечание: износ котельных более 35%.