Доступная мощность котельных в г.п. Токсово

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование котельной** **(№, адрес расположения котельной)** | **Эксплуатирующая организация котельной (вид топлива)** | **Установленная мощность котельной (Гкал/час)** | **Подключенная нагрузка (Гкал/час)** | **Доступная мощность подключения, Гкал./час** |
| **БМК 8,4 г.п.Токсово, ул.Дорожников** | АО "Газпром теплоэнерго" в ЛО,газ | 7,22 | 7,22 | 0,0 |
| **БМК 4****г.п.Токсово, ул.Буланова** | АО "Газпром теплоэнерго" в ЛО,газ | 3,44 | 3,06 | 0,38 |
| **№31 дер.Рапполово** | МП "ТЭК",мазут | 3,44 | 1,95 | 1,49 |
| **№33 г.п.Токсово, ул.Гагарина** | МП "ТЭК",уголь | 0,86 | 0,24 | 0,0 \* |
| **№63 г.п.Токсово, ул.лес.Морозова** | МП "ТЭК",уголь | 1,72 | 0,27 | 0,0 \* |

Примечание: износ котельных более 35%.