Приложение № 1

к решению совета депутатов

от 16.04. 2015 г № 46

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов имущественного комплекса коммунального назначения

системы «Ладожский водовод»  Всеволожского муниципального района,

технологически связанных между собой

| № пп | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ладожская насосная станция | п.им.Морозова |
|  | - Насосная станция Ладожская с электромеха-ническим оборудованием и ограждением головного водозаборного сооружения; - Дом | п.Морозова, ул.Ладожская, 40 |
| 2. | Ладожский водовод |  |
|  | - Водовод ладожский Д 800-1020 сталь; - Водовод от Ладожского озера до УВС Ду-800 ии, протяженность 22 км |  |
| 3. | ВОС г.Всеволожск | г.Всеволожск, ул.Дорожная, д. 9 |
|  | - Водопроводные сети на территории ВОС; - ВОС главный корпус - Здание хлораторной - Насосная станция - Резервуары чистой воды 2V=3000м3, V=8000м3 - Хлораторная |  |
| 4. | УВС Кирпичный завод (незав.строит.) | Промзонаст.Кирпичный Завод |
|  | - здание ВНС 3-го подъема УВС ст. Кирпичный Завод - Здание фильтров поглотителей - Насосная станция производственно-бытовых стоков - Резервуары производственной воды 2V=10 000 м3 - Резервуар хоз.питьевой воды 2V=2500 м3 - Резервуар-усреднитель - Хлораторная |  |
| 5. | ВОС Кузьмолово (незаверш.строит.) | п.Кузьмоловский, терр.ВОС |
|  | - Здание насосной станции корп.42/1 - Здание насосной станции корп.42/2 - Хлораторная - Резервуары чистой воды 2V=6000м3, V=1200 м3 |  |

Приложение № 2

к решению совета депутатов

от 16.04. 2015г. № 46

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества ОАО «ВОДОСНАБ», предназначенного для осуществления деятельности (эксплуатации) объектов имущественного комплекса коммунального назначения системы «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального района

| № пп | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Блок АХТ (Лит.А) | Приютино, 6 км от Дороги Жизни |
| 2. | Административно-бытовое здание (лит.Ж) | г.Всеволожск, ул.Межевая д.6б |
| 3. | Здание гаража | г.Всеволжск, ул.Межевая д.6 |
| 4. | Ангар-склад | .Всеволожск, ул.Межевая д.6 |
| 5. | Здание СГЭ с пристройкой | г.Всеволожск, пр.Октябрьский д.89а |
| 6. | Ангар (Лит.Б) | г.Всеволожск, ул.Почтовая, д. б/н |
| 7. | Здание ремонтных мастерских | д.Разметелево |
| 8. | Здание гаражей с пристройкой | гпКузьмоловский, ул.Рядового Иванова, д.6 |
| 10. | Здание гаража | г.Всеволожск, ул.Межевая, д.6 |
| 11. | Здание административно-бытовое (незаверш. строит.) | Г.Всеволожск, ул.Межевая д.6 |